|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид помещений** | **Адрес местонахождения** | **Площадь, м2** | **Оснащение** | **Приспособленность помещений для использования инвалидами и ЛОВЗ** |
| Медицинский кабинет | г. Орск, ул. Советская, 65/Белинского,24 | 12,9 | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических "НПФ-Медтехника КШв-5", Матрас надувной, Бандаж д/плеча и предплечья универсальный № 2 F-224, Аппарат РОТТА (с комплексом таблиц и светильником), Бандаж на плечевой сустав и руку ФПС-01, повязка Дезо (М), ВМЭН-150-50/100-Д2-А, Секундомер механический СОПпр-2а-3-000, 1-кноп, Динамометр кистевой ДК-100, Плантограф д/определения плоскостопия, Ширма д/кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений "ОКА-Медик", Столик мед.инструментальный СМи-5 (полки стекло/стекло), Шкаф МД трейзер 1650, Динамометр кистевой ДК-50, Секундомер механический СОПпр-2а-3-000, 1-кноп, Динамометр кистевой ДК-140Динамометр кистевой ДК-25, Грелка комбинированная (Кружка Эсмарха) Меридиан №2 (1,5л), Пузырь для льда, Жгут многоразовый, 400\*25\*1 мм, Бандаж компрессионный фикс-й на локтевой сустав КЛС-02, Т2 SB -02 (М), Емкость-контейнер полимер.для дезинф. и предстер. обраб. мед.изд. ЕДПО-1-02-2, Емкость-контейнер полимер.для дезинф. и предстер. обраб. мед.изд. ЕДПО-3-02-2, стол медицинский для врача СМВ-"МСК" цв. белый, Кушетка медиц.смотровая КМС: КМС.01.00, Ширма медицинская без колес, односекционная ШМ-"МСК", Шкаф медицинский МД 2-1670SG (тип шмс-2), Холодильник фармацевтический ХФ-140 "Позис", Набор диагностический Basic Set (Оториноскоп) № 02.01000.002, Водонагреватель Garanterm ATT 15 SS (под), Стул, Холодильник «Орск», Огнетушитель порошковый ОП-4 АВСЕ, Шкаф МД трейзер 1650 829070442800061

|  |
| --- |
|  |

 | да |